安徽城市管理职业学院

磋商文件

www.cua.edu.cn

项目名称: 安徽城市管理职业学院ABC教学楼多媒体教室维保服务

项目编号: CG-2019017

二○一九年五月

目  录

一、磋商公告	3

二.供应商须知前附表	5

三. 采购需求	8

四、响应文件	9

（一）响应文件内容	9

(二)响应文件的递交	11

（三）磋商与评审	11

（四）确定成交供应商与签订合同	17

五.采购合同	19

六.响应文件格式	23

附件一	25

附件二	27

附件三	28

附件四	29

附件五	30

附件六	31

附件七	32

附件八	33

附件九	33

附件十	33

附件十一	34

附件十二	35

一、磋商公告

我院现对“ABC教学楼多媒体教室维保服务”进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内供应商参加。

（一）采购项目名称及内容

1、项目编号：CG-2019017

2、项目名称：安徽城市管理职业学院ABC教学楼多媒体教室维保服务

3、项目预算：7万元

4、项目内容：本项目采用1+1形式

（1）承担ABC教学楼多媒体教学设备及教室监控的运维服务工作；

（2）保证所有多媒体教室及实训室设备在教学期间正常使用；

（3）保证教室及实训室监控在服务期间每天可录、可查看，特别要保障好学院承接的各类考试监控工作。

（二）供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有法人资格，投标供应商须提供合格有效的法人营业执照副本和税务登记证副本等复印件，或提供三证合一的营业执照复印件；

3、本项目不接受联合体参加投标。

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单（在处罚期限内的）。

（三）磋商时间及地点

1、磋商时间：2019年5月31号9：30

2、磋商地点：安徽城市管理职业学院综合楼1012楼

（四）递交文件截止时间

磋商时间：2019年5月31号9：30

（五）磋商时间及磋商文件发售办法

1、报名时间：2019年5月27日9:00至2019年5月29日16:20止

2、磋商文件价格：免收

3、报名方式：

（1）本项目接受现场报名及网上电子邮箱报名，未按规定时间报名的，无投标资格，责任自负；

（2）现场报名地点：安徽城市管理职业学院图文信息中心综合楼1012室（合肥市新站区淮海大道300号）；网上电子报名邮箱：acyzbcg@126.com。

（3）企业报名后直接在安徽城市管理职业学院官网通知公告栏内下载磋商文件及其它资料（含答疑或相关说明）。

（六）联系方法

单位：安徽城市管理职业学院；

地址：合肥市新站区淮海大道300号安徽城市管理职业学院图文信息中心综合楼1012室

联系人：吴老师

电话：  0551-62516171

安徽城市管理职业学院网址：www.cua.edu.cn。

# 二.供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽城市管理职业学院 |
| 2 | 项目名称 | 安徽城市管理职业学院ABC教学楼多媒体教室维保服务 |
| 3 | 项目编号 | CG-019017 |
| 4 | 项目性质 | 服务类 |
| 5 | 资金来源 | 财政投资 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：工程竣工交付使用一个月后，经采购方工程验收合格，一次付清合同总价款 |
| 8 | 磋商有效期 | 磋商后 30天 |
| 9 | 服务地点 | 安徽城市管理职业学院磨店校区 |
| 10 | 服务期限 | 一年（2019年8月25日至2020年8月24日） |
| 11 | 答疑 | 2019年5月30日15:30点前接受答疑（逾期不予受理）。供应商请注意：安徽城市管理职业学院对磋商文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。安徽城市管理职业学院不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。上述澄清、更正或更改在网站上发布的同时，将通过电话方式提醒供应商进行查询。此电话仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，安徽城市管理职业学院不承担供应商未接到电话而引起的一切后果和法律责任。 |
| 12 | 勘察现场 | 自行勘察 |
| 13 | 响应文件份数及要求 | 正本1份；副本2份，胶装密封提交。 |
| 14 | 磋商时间及地点 | 响应文件递交截止时间及磋商时间：北京时间：2019年5月31日9：30响应文件递交地点：安徽城市管理职业学院图文信息中心综合楼1012室 磋商地点：安徽城市管理职业学院图文信息中心综合楼1012室 响应文件接收时间：自响应文件递交截止时间前30分钟至响应文件递交截止时间止 |
| 15 | 评审办法 | 详见磋商文件 |
| 16 | 采购人联系方式 | 联系人及联系电话：吴老师 0551－62516171 地址：合肥市新站区淮海大道300号 |
| 17 | 本项目提供除磋商文件以外的其他资料 | 无 |
| 18 | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：要求 □不要求 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地具有固定的合作伙伴； 3）供应商在本地注册成立的； 4）承诺成交即设立本地化服务机构。 备注：“本地”系指：项目所在地 |
| 19 | 其他 | 报名需提供：报名表原件、营业执照、资质证书复印件资料。 （报名表见招标文件最后一章附件十二） 未按规定办理本项目报名手续的，投标无效。 |
| 20 | 备注 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得通过资格审查： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； （3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（在处罚期内）。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）行贿犯罪档案：人民检察院书面证明； （3）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （5）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 4、磋商时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商电子签章。联合体投标的，所有联合体成员均须加盖公章。 |

# 三. 采购需求

一、项目概况

维保内容：

1、对安徽城市管理职业学院多媒体主控室、94套多媒体教学系统、94间教室监控、28间实训室、1间录播室，运行巡检、设备维护保养、故障解决、设备故障维修及更换损坏零配件等工作。

2、教学网络设备：包括核心交换机、二级交换机、光纤、光纤模块及配套设备电源。

3、系统平台软件及教学系统、软件。

维保范围：

1、多媒体及内部设备：多媒体控制室所有设备，用于教学的投影机、讲台、内置电源开关、插座、电脑主机、显示器、网络中控、功放、读卡器，交换机等。

2、前端摄像机及配套设备：包括摄像机、安装支架、摄像机电源及线路等。

3、网络设备：包括核心交换机、二级交换机、光纤模块及配套设备电源。

4、传输线缆及配套：如用于前端设备进行连接的视频线、控制线、光纤、电源线、网线及各类设备之间连接的接头、端子等配套器件。

5、多媒体以及监控软件平台，电脑主机系统以及教学软件的安装与维护

二、服务需求

1、多媒体教室、实训室及监控管理服务外包，期限为1年。中标供应商自2019年8月25日起至2020年8月24日止，全面接管多媒体系统运维工作。为保证外包工作的延续性，在退出服务时，要顺延一周外包服务时间。

2、工作时间：按照实验实训中心规定的时间上下班，节假日或临时活动保障，中标方需安排1至2名工作人员参与现场技术保障。

3、每学期不少于1次对全系统深度保养一次，每周开展前端设备保养工作，包括监控、投影机、电脑主机、网络中控等前端系统设备的清洁、检修、调试、维护等内容，并提交设备维护与保养报告。

4、对经常出现故障的设备分析处理，及时查找故障原因并及时解决并记录在册。

5、需及时对多媒体教学、视频监控及录播系统的所有主材与辅材（包括已经出现故障的设备）维修及换新。

6、故障处置要求。发生视频监控图像黑屏、掉线、无法控制、图像抖动等故障，1天内完成故障处置。如因设备损坏，中标人须及时更换备品备件，1天内提供书面故障检修报告交由实验实训中心工作人员确认。

7、对于需进行主要设备维修，应明确设备到货及更换维护期限（设备采购更换不能超过5天）。如原有型号已停产，须由采购方同意后更换更高档次的设备。

8、所有更换零配件需使用原厂配件，由原厂出具正品证明。

三、报价要求

本项目为运维服务外包项目，供应商所投价格为94间多媒体设备、94间教室监控、28间实训室等相关设备在一年内的维修维护价格。

四、其他要求

1、所谈判供应商须提供多媒体设备的备件或整机，以备出现问题第一时间解决，确保教学的顺利进行。

2、中标方为我院多媒体及实验实训设备更换的部件须为原厂配件，谈判时须提供投影机及网络中控备件的原厂家授权。

3、须安排1名以上工程师驻点学院，确保我院多媒体教室及实验实训设备的稳定使用。要求工程师有电子、计算机等相关专业大专或以上学历，至少两年以上相关行业从业经验（年龄30周岁以下）。

4、因节假日加班或临时的技术保障工作要求，驻点工作人员应无条件参与保障工作，所产生的加班费用或其他一切由中标人负责。

5、驻点工作人员维修工作前应做好相关安全措施，发生人身伤害及设备毁损情况，责任由中标人独立承担。

6、维护工作中应做好原始记录，遇到重大问题应及时请示并及时处理。

7、实验实训中心在合同期内对中标人进行响应速度、服务态度、服务质量等情况进行综合考评，中标人持考评合格表申请转款结账，考评不合格，不予付款。由此产生的一切责任由中标人承担。

8、维保服务结束前，学校对中标人进行考核，若考核优秀，学校可优先考虑与中标人续签服务外包合同。

五、附件

附件1：网络教学多媒体系统及监控维修维护列表

| 多媒体教学设备维修列表： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 | 型号 |  | 要求 |  |  |
| 1 |  | 投影机 | Optama（DT3613，E709） 日立（HCP-3710X） Sony VPL-EX570 |  | 原厂正品 |  |  |
| 2 |  | 网络中控 | 来同中控 MC 720，MC1000 |  | 原厂正品 |  |  |
| 3 |  | 投影幕 | 电动玻珠幕，100英寸，120英寸 |  | 原厂正品 |  |  |
| 4 |  | 功放 | 海之升 DS120 |  | 原厂正品 |  |  |
| 5 |  | 电脑 | 联想启天M415 宏碁VeritonD430 |  | 原厂正品 |  |  |
| 6 |  | 交换机 | H3C MS4008 |  | 原厂正品 |  |  |
| 维修配件列表： |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络中控、投影机部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机灯泡 |  | 奥图码、日立、索尼 |  | 原厂正品 |  |  |
| 2 | 色轮 |  | 奥图码、日立、索尼 |  | 原厂正品 |  |  |
| 3 | 光通 |  | 奥图码、日立、索尼 |  | 原厂正品 |  |  |
| 4 | DMD芯片 |  | 奥图码、日立、索尼 |  | 原厂正品 |  |  |
| 5 | 聚光柱 |  | 奥图码、日立、索尼 |  | 原厂正品 |  |  |
| 6 | DLP Chip |  | 奥图码、日立、索尼 |  | 原厂正品 |  |  |
| 7 | DMD板 |  | 奥图码、日立、索尼 |  | 原厂正品 |  |  |
| 8 | 电源板维修 |  | 奥图码、日立、索尼 |  | 原厂正品 |  |  |
| 9 | 主板 |  | 来同 |  | 原厂正品 |  |  |
| 10 | 电源板 |  | 来同 |  | 原厂正品 |  |  |
| 11 | ARM板 |  | 来同 |  | 原厂正品 |  |  |
| 12 | DSP板 |  | 来同 |  | 原厂正品 |  |  |
| 13 | 网络模块 |  | 来同 |  | 原厂正品 |  |  |
| 14 | 接口板 |  | 来同 |  | 原厂正品 |  |  |
| 15 | 读卡器 |  | RFD160，来同RF300 |  | 原厂正品 |  |  |
| 监控设备等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 |  |  | 大华 |  | 原厂正品 |  |
| 2 | 摄像机配套电源与支架 |  |  | 电源：大华DH-PFM321 摄像机配套电源与支架 |  | 原厂正品 |  |
| 3 | 硬盘录像机与监控平台软件 |  |  | 大华 |  | 原厂正品 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光纤、配套电源、电源线、网线及各类设备之间连接的接头、端子等配套器件。及其他与多媒体教学有关的设备 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：驻点服务标准与有关规定

（一）、服务标准：整个外包期间，安徽城市管理职业学院（以下简称：学院）保留所有设备的产权，中标人对设备进行管理和维护，需要达到的标准如下：

1.中标人须协助学院进行多媒体设备使用培训工作，及时指导教师使用多媒体设施，热情解答教师提出的问题，虚心接受教师的意见和建议，不断提高服务水平。

2.多媒体控制台各设备正常运行，电脑安装有教学所需软件，扩音设备正常，音箱无杂音，幕布正常升降，投影图像清晰，保证坐在最后一排的也能看清屏幕。

3.录直播室设备正常运行，各画面信号正常，能保证录直播的顺利完成。

4.监控设备做到关键节点有问题及时汇报，整套设备运行状况定期汇总上报。

5.中标人提供的维护备件、配件（包括投影机灯泡）必须符合国家标准及使用教室的实际情况，禁止使用三无产品和质量达不到技术要求的配件。

6.备品备件：中标人需要准备足够数量的维修配件和材料，确保系统的及时修复；安排一定数量的投影仪、计算机、中控、功放等作为备用机，及时替代故障设备，保证教学的正常进行。

（二）、为了严格规范中标人行为，保证教学的正常进行，制定以下处罚规定：

1.投影仪的保养及灯泡的更换:投影仪灯泡亮度不能满足正常教学使用时，及时申请更换灯泡，学院定期检查如发现未按此规定执行，导致教学效果差，每出现一次记处罚一次。

2.维修时间：一般情况下，日常小故障在接修后10分钟内到达现场并解决问题；计算机系统、投影仪灯泡、中控和银幕等故障在接修后2天内修复；投影仪、计算机、中控、控制器、功放等需返厂维修的故障在5天内修复。在设备待修复期间，承包方以备用机替代故障机，确保教学的正常进行。若因中标人未及时做出相应处理，影响正常教学，出现一次，记处罚一次。

3.只要在学院教务系统内正常安排的教学课程的上课期间，中标人须保证有工作人员值班，学院有权随时进行查岗，若发现人员迟到、早退或脱岗等现象，发现一次，记处罚一次。

4.中标人在服务期间应为教师和学生提供优质的服务，以保证教学正常进行，如有教师或学生投诉中标方工作人员态度蛮横、处理不当，经学院查实的，出现一次，记处罚一次，并要求中标方换人处理。

5.中标人进行维修管理等行为时须按照相关规范，谨慎操作，若违规操作导致学院财物损失或者人员伤害的，除赔偿相应损失外，还需接受处罚。

6.学院随时会对各类设备的运行状况进行抽查，若发现有设备无法正常工作并且没有告知学院相关管理人员的，将通知中标人并按每件记处罚一次。

7.中标方工作人员须及时巡查各教室，遇到设备无人使用须及时关闭。

8.中标人在学院服务期间，须遵守学院相关规定，不得利用学院设备、场地从事与外包服务无关的任何事情；不得冒用学院名义举行任何活动；不得利用学院的网络进行任何有违法律的活动；不得将服务期间获得的相关资料透露给第三方。一经发现，学院可终止合同，并保留向中标人索赔的权利。

9.如中标人或其工作人员原因，导致学院人身财产利益受损的，中标人要给予先行按价补偿，中标人不得以任何理由拒绝。中标人有不同意见的，可通过司法途径或其它合法途径主张自身权益，但不得因此延迟先行补偿。

10.学院对外包服务进行日常巡查，并受理师生投诉，主要对合同中维修及时率、故障率、服务态度等进行考核，经查实有违反服务合同的现象，一般按200元/次从外包服务费中扣除。对于一个月内累计违反合同规定有3次的中标人派出人员，学院有权要求中标人立即更换人员。

四、响应文件

（一）响应文件内容

1.响应文件构成与格式

1.1供应商编写的响应文件应包括但不限于：

（1）资格证明文件

（2）磋商价格文件

（3）技术、质量证明文件

（4）服务证明文件

（5）业绩证明文件

（6）财务证明文件

（7）其它资质证明文件

1.2除非注明“供应商可自行制作格式”，响应文件应使用磋商文件提供的格式。

1.3除专用术语外，响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.4除非磋商文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.5除非磋商文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国人民银行在磋商当日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币，须折算成人民币的，按照公司成立日期当日(以营业执照注明的成立日期为准）中国人民银行公布的汇率的中间价计算（供应商应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考）。

1.6供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

1.7响应文件应编制连续页码。响应文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议响应文件双面打印。

1.8采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。

1.9我院一律不予退还供应商的响应文件。

2.报价

2.1供应商应以“包”为报价的基本单位。除非磋商文件另有规定，若整个需求分为若干包，则供应商可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致磋商无效。

2.2磋商报价为供应商在磋商文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次磋商全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在磋商报价中，只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2.3报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的控制价、项目预算。

2.4供应商应在响应文件中注明拟提供货物或服务的单价明细和总价。如果有计算或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正：

（1）如单价累计与总价不符，以单价累计为准；

（2）小写与大写不符，以大写为准。

2.5采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行磋商报价，其优惠可直接计算并体现在各项磋商报价的单价中。

2.6除非磋商文件另有规定，报价原则精确到小数点后两位，如不足两位，按照两位计算，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位（报价单位按磋商文件约定）。

2.7除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.磋商有效期

3.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与成交供应商签订合同，规定磋商有效期。磋商有效期期限见供应商须知前附表。

3.2在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3磋商有效期从响应文件递交截止日起计算。

3.4在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，我院可以书面形式提出延长磋商有效期的要求。

4.响应文件份数

4.1供应商应按照磋商文件的要求编制响应文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

4.2采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。

(二)响应文件的递交

1.响应文件的封装和标记

1.1响应文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称及包别。

2.2如果未按规定封装或加写标记，我院将不承担响应文件错放或提前拆封的责任，并可能导致磋商无效。

2.响应文件的递交

2.1供应商应当在响应文件递交截止时间前，将响应文件密封送达供应商须知前附表指定响应文件接收地点。

2.2在响应文件递交时间之后送达的响应文件，我院将拒绝接收。

3.响应文件的修改和撤回

3.1供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3.2供应商的修改书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

3.3递交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

（三）磋商与评审

1.接收响应文件

1.1我院将在供应商须知前附表规定的时间和地点接收响应文件。供应商代表（法定代表人或其授权代表）应携带身份证明参加并签到。

2.2在磋商过程中，供应商提交的澄清、说明或者更正和最后报价等响应文件应当由供应商代表签字或者加盖公章后生效，供应商应受其约束。

16.磋商小组

1.1本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人以上单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

2.2磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

3.3磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法提出成交候选人，并编写评审报告。

3.响应文件评审与磋商

1.1磋商采用综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且综合打分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

2.2磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

询标函格式如下：

询 标 函

项目名称：某项目

项目编号：某编号

| 询标内容 |  |
| --- | --- |
| 供应商说明并签字 | 供应商： 授权委托人签字： 授权委托人身份证号： 日期： |
| 评审结论 | □通过。通过理由： □不通过。不通过的磋商文件条款依据： |
| 评委签字 |  |
| 项目负责人和监督员签字 |  |

时间：    年  月  日

3.4供应商未实质性响应磋商文件要求的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

3.5磋商小组按下表内容对响应文件进行初审和综合评审，各供应商的得分分值一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

- 初审

| 某项目初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 序号 | 实质性响应 评审指标 | 评审要求 | 是否通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照和税务登记证的影印件或扫描件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照影印件或扫描件即可。联合体磋商的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |
| 3 | 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |  |  |
| 4 | 无重大违法记录声明函、无不良信用声明函 | 符合磋商文件要求 |  |  |
| 5 | 磋商授权书 | 符合磋商文件要求 |  | 法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明即可。响应文件格式附件 |
| 6 | 报名情况 | 未在报名截止时间前完成磋商文件规定报名手续的，磋商无效（核查报名手续） |  |  |
| 7 | 供应商资质 | 符合磋商公告要求 |  | 提供资质证书影印件或扫描件 |
| 8 | 磋商响应情况 | 付款响应、服务期限响应等。 |  |  |
| 9 | 投标报价 | 符合磋商文件要求 |  | 主要考虑：①报价是否响应本磋商文件的实质性要求；②报价是否会降低本磋商文件规定的服务期限、服务内容；③是否有重大缺项漏项或错项。 |
| 10 | 其他要求 | 法律、行政法规规定的其他条件或磋商公告、磋商文件列明的其他要求。 |  |  |
| 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

（二）综合评审

1、对响应文件进行综合评审。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件按照下述指标表进行综合评审。

2、本项目技术、资信分值占总分值的权重为70%，赔付价格分值占总分值的权重为 30 %，

3、评分步骤如下：

（1）技术分

根据技术分的细则，磋商小组应对进入综合评审的所有供应商进行评分，并分别填写综合评审表。

技术分汇总方法为：对某一供应商的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个指标项得分进行汇总，得

到该供应商的技术分之和，即技术总得分。

技术分及价格分的综合评审指标详见下表

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （ 70 分） | 企业综合实力 | 1、投标人注册资金（5分） 投标人注册资金1000万元以下（含1000万）的，不得分；1000万元以上（不含1000万）2000万元以下的得2分；注册资金2000万元（不含2000万）以上的得5分。投标时需提供营业执照副本复印件并加盖公章 2、投标人实力（5分） 投标人2013年1月1日以来在合肥地区做过类似业绩，每一项得1分，最多得5分。（投标时需提供合同原件，无原件不得分） 3、投标人资质（10分） （1）具有信息系统集成及服务（三级及以上）资质的得2分，不提供不得分； （2）具有电子与智能化工程专业承包（三级以上）证书的得1分，不提供不得分； 具有ITSS信息技术服务运行维护标准（成熟度达到三级及以上）符合性证书的得1分，不提供不得分； （3）具有安全技术防范行业资质（三级以上）等级证书的得1分，不提供不得分； （4）投标人或投标人所投产品生产厂家所实施的项目有竞业达、来同、奕星等三种网络中控，做过三项得5分，做过两项得3分，做过一项得1分，其它不得分 注：开标时提供相关证书原件 | 0-20 |
|  | 技术部分 | 1、技术偏差分（20分） 投标人所提供服务满足招标文件技术参数的，得基本分15分；投标人所提供的服务有一项优于招标文件技术参数的，加1分，最多加5分。 （2）项目技术人员力量（15分） 涉及的项目技术人员需提供花名册（姓名、性别、身份证号、出生日期、毕业学校、学历、职称等）、加盖公章的证明复印件(职称、企业聘用文件等证明资料复印件)、 最近一个季度或近期三个月内在本单位的社保证明（原件）。以上资料不提供不得分；开标时携带原件备查。 | 0-35 |
|  | 售后服务 | 1、服务承诺 投标人针对本项目提供详细、合理的售后服务计划，对质保期内有令用户满意的服务承诺，如维保质量、响应速度等。（0-6分） 2、培训要求承诺 投标人有切实可行的人员培训计划。（0-4分） | 0-10 |
|  | 其他优惠条件 | 评标委员会根据投标人所提供的其他优惠条件进行评分 | 0-5 |
| 价格分 （ 30 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100 |  |  |

（2）汇总

磋商小组将合格供应商的技术分+价格分汇总以后得到供应商的最终评审总得分，按照最终评审得分由高到低排出成交候选顺序。

我院不公布得分，对供应商得分情况不做任何解释。

最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序确定成交候选供应商；评审总得分且最后报价相同的，则采取磋商小组抽签方式确定成交候选供应商。

3.6供应商通过现场签到产生磋商排列顺序，磋商小组将按顺序分别与供应商就磋商报价、服务方案、服务承诺等内容进行磋商。

3.7磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。在磋商内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

3.8为保证磋商活动顺利进行，供应商应派相关技术人员进行现场答疑；在磋商结束前，未得到我院允许，供应商代表不得离开候标场地现场。

3.9磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

3.10磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

3.11磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

4.终止竞争性磋商

1.1出现下列情况之一时，我院有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：

1.1.1有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；

1.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.1.3因重大变故，采购任务取消的；

1.1.4 政府采购法律法规规定的其他情形。

（四）确定成交供应商与签订合同

1.确定成交供应商

1.1磋商小组根据详细评审的结果确定成交候选人，并标明排列顺序。排名第一的成交候选人经采购人确定为成交供应商后，在我院官方媒体上予以公告。

2.2如磋商小组认为有必要，可以对排名第一的成交候选人就响应文件所提供的内容是否符合磋商文件的要求进行资格后审。如果确定排名第一的成交候选人无法履行合同，将依次对其他成交候选人进行类似的审查。

排名第一的成交候选人放弃成交、无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新磋商。

2.3不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交供应商，成交供应商资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规予以处罚。

五.采购合同

安徽城市管理职业学院ABC教学楼监控改造项目采购合同

项目编号：

买  方：XXXXXXXXXXXX                      电话：XXX-XXXXXX

卖  方：XXXXXXXXXXXX                      电话： XXX-XXXXXX

买方通过我院组织的竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、服务名称及内容

本合同采购货物、服务名称和内容同采购文件规定。

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(一)	采购文件及答疑、更正公告;

(二)	采购文件标准文本中的“合同条款”；

(三)	中标或成交公告；

(四)	卖方提交的响应文件及书面承诺函；

(五)	双方另行签订的补充协议。

三、 合同金额

本合同的总金额为       元(人民币大写：        )。

四、服务期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的    日内完成合同规定的服务内容，由买方进行验收。

五、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时须邀请服务对象参与并出具意见，验收结果于验收结束之日起5个工作日内向社会公告。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

六、付款方式

(可编辑)

七、售后服务

（一）卖方对合同服务的质量保修期为验收证书签署之日起   个月。

（二）根据买方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的检验结果，发现服务的质量或性能与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实服务是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后     天内免费维修或更换有缺陷的部分。

（三）如卖方在收到通知后在政府采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

八、履约保证金

本项目履约保证金为           元(人民币大写：       )，收受人为           ，期限为验收合格后     。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

九、违约责任

（一）卖方服务期限超过合同约定服务期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的      %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方服务期限内未能履约。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方履约不符合约定的质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（六）买方违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改

正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

十、合同签订地点

本合同在                                    签订。

十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向           申请仲裁。②向            人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买    方：                           卖    方：

单位盖章：                           单位盖章：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

日    期：                           日    期:

# 六.响应文件格式

某项目

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价表 |  |
| 二 | 最终承诺报价表 |  |
| 三 | 供应商情况综合简介 |  |
| 四 | 磋商响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  |
| 六 | 磋商业绩承诺函 |  |
| 七 | 磋商授权书 |  |
| 八 | 技术参数 |  |
| 九 | 供货及安装、调试方案 |  |
| 十 | 售后服务及维保方案 |  |
| 十一 | 其他文件 |  |
| 十二 | 报名表 |  |

## 附件一

报价表格式

1-1 报价表

项目名称：  某项目

项目编号：  某编号

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币小写： 人民币大写： |
| 备注说明 |  |

供应商签章：

年  月  日

注：

1、本表内容根据磋商文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2、特殊事项在备注中注明。

1-2 分类报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 品名、品牌、规格型号、材质、产地及生产厂家 | 原产地及品牌 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

供应商签章：

年  月  日

注：

表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

## 附件二

最终承诺报价表

（某项目第   次报价书）

项目名称：  某项目

项目编号：  某编号

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 |
| 最终报价 （详见备注说明） | 人民币大写： 人民币大写： 优惠率： % |
| 备注说明 |  |

供应商公章                                           授权代表签字：

年  月  日

注：本页《报价表》由供应商在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后带至磋商现场备填。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最终承诺报价后，（第一次报价-最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

## 附件三

供应商情况综合简

## 附件四

磋商响应函

致：安徽城市管理职业学院

根据贵方“某项目（项目编号：某编号）”竞争性磋商邀请公告，我方正式授权下述签字人        （姓名）代表供应商         （供应商全称）。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。按本次磋商文件规定及最终报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核本次磋商文件，包括磋商文件附件、参考资料、磋商文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从供应商须知规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在供应商须知规定的磋商有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如磋商保证金未在磋商文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方磋商无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我方的磋商保证金可被贵方没收。

7、我方同意按贵方要求在磋商现场规定时间内向贵方提供与其磋商有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商。

9、我方同意磋商文件规定的付款方式、免费质保要求。

10、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

11、与本磋商有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商签章：

日    期：

## 附件五

无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单（在处罚期内）。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日      期：

## 附件六

磋商业绩承诺函

致： 安徽城市管理职业学院

我公司同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所有内容均已服务完毕且已全部通过相关部门验收合格，甲方采购单位均真实有效，若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

供应商签章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为供应商满足本磋商文件要求的业绩；

2、成交供应商提供的以上业绩情况，如磋商文件《供应商须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

## 附件七

磋商授权书

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加某采购代理机构某项目采购活动（项目编号：某编号），全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：

日     期：  年  月  日

注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份明证扫描件或影印件；

2、法定代表人参加磋商的无需提供磋商授权书，提供身份证明扫描件或影印件。

## 附件八

技术参数

（供应商可自行制作格式、）

## 附件九

供货及安装、调试方案

（供应商可自行制作格式）

## 附件十

售后服务及维保方案

（供应商可自行制作格式）

## 附件十一

其他文件

（此条可编辑）

提供符合磋商邀请（磋商公告）、采购需求及评标办法规定的相关证明文件。

## 附件十二

安徽城市管理职业学院项目报名表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 确认报名参与本项目投标。 |  |  |  |
| 单位名称及公章 |  | 联系人姓名及电话 |  |