安徽城市管理职业学院

招 标 文 件

www.cmoc.cn

项目名称:安徽城市管理职业学院物流仓配一体化实训室设备采购

项目编号: CG-2016020

二○一六年十一月

目  录

招标文件第一部分	3

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 采购需求	8

第四章 评标办法	11

招标文件第二部分	17

第五章 投标人须知	17

一．总    则	17

二．招标文件	21

三．投标文件的编制	22

四．投标文件的递交	25

五．开标与评标	25

六．定标与签订合同	29

七．合同特殊条款	37

第六章 采购合同	38

第七章 投标文件格式	40

一．开标一览表	42

二．主要成交标的承诺函	43

三．投标保证金退还声明	44

四．投标人综合情况简介	45

五．投标函	48

六．无重大违法记录声明函	49

七．投标分项报价表	50

八．投标响应表	51

九．货物说明一览表	52

十．产品质量承诺	53

十一．所供货物组部件、备品、备件清单	53

十二．投标业绩承诺函	54

十三．投标授权书	55

十四．联合体协议	56

十五．相关授权或承诺书	57

十六．本地化服务情况一览表	58

十七．供货安装（调试）方案	59

十八．售后服务体系与维保方案	59

十九．所投货物的技术资料或样本等	59

二十一．有关证明文件	59

# 招标文件第一部分

## 第一章 投标邀请（招标公告）

安徽城市管理职业学院现对“安徽城市管理职业学院物流仓配一体化实训室设备采购项目”进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、采购项目名称及内容

1、项目编号：CG-2016020

2、项目名称：安徽城市管理职业学院物流仓配一体化实训室设备采购项目

3、项目预算：19.9万元

4、项目内容：物流仓配一体化实训室设备采购。详见招标文件

二、投标人资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标。

三、开标时间及地点

1、开标时间：详见投标人须知前附表

2、开标地点：详见投标人须知前附表

四、投标截止时间

详见投标人须知前附表

五、报名及招标文件发售办法

1、报名时间：2016年11月8日9:00至2016年11月14日14:00止

2、招标文件价格：免收

3、报名方式：本项目只接受现场报名，因未到现场报名的，无投标资格，责任自负；

六、联系方法

单位：安徽城市管理职业学院；

地址：合肥磨店职教城淮海大道300号安徽城市管理职业学院图文信息综合楼东-201室；

项目联系人：董老师 王老师；

联系电话：0551-62516168。

七、其他

本投标邀请以招标公告形式在安徽城市管理职业学院网站（www.cmoc.cn）通知公告栏上发布。

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽城市管理职业学院 |
| 2 | 采购机构 | 名 称：安徽城市管理职业学院实验实训中心 地 址：合肥磨店职教城淮海大道300号安徽城市管理职业学院图文信息综合楼东-201室 |
| 3 | 项目名称 | 安徽城市管理职业学院物流仓配一体化实训室设备采购 |
| 4 | 项目编号 | CG-2016020 |
| 5 | 项目性质 | 货物类 |
| 6 | 资金来源 | 财政投资 □采购人自筹 □其他 |
| 7 | 包别划分 | 不分包 □分为 个包 |
| 8 | 付款方式 | 付款方式：转账 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 9 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 10 | 投标有效期 | 开标后60天 |
| 11 | 供货及安装地点 | 安徽城市管理职业学院 |
| 12 | 供货及安装期限 | 合同签订后40工作日内完成所有设备供货、安装和调试 |
| 13 | 免费质保期 | 验收合格之日起 2年 |
| 14 | 答疑 | 2016 年 11 月 10 日14时前接受答疑（逾期不予受理）。 投标人请注意：安徽城市管理职业学院对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在学院网站通知公告栏及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。安徽城市管理职业学院不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 勘察时间： 勘察地点： 勘察联系人及联系电话：董老师 0551-62516168 备注：如投标人未参加采购人统一组织的勘察，视同放弃勘察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 16 | 投标文件份数及要求 | 投标文件：正本1份；副本 2 份，密封提交。 |
| 17 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间 标书递交地点：同开标地点 投标文件接收时间：自投标截止时间前30分钟至投标截止时间止 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：北京时间 2016 年 11 月 14 日 14 : 30 开标地点：安徽城市管理职业学院图文信息综合楼1132室 |
| 19 | 评标办法 | 最低评标价法，详见招标文件第一部分第四章评标办法 |
| 20 | 中标服务费 | 免收 |
| 21 | 履约保证金 | 中标价的 5.00 %（保留到百位数），期限至 验收后一年支付 。收受方式为：转账/电汇，收受人为：采购人，详见招标文件第二部分第五章投标人须知第31条 |
| 22 | 投标样品 | □需要 不需要 |
| 23 | 采购人联系方式 | 联系人姓名及联系电话：孙雷/ 0551-62520267 地址：合肥磨店职教城淮海大道300号 |
| 24 | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：要求 □不要求 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地具有固定的合作伙伴； 3）投标人在本地注册成立的； 4）承诺中标即设立本地化服务机构。 备注：“本地”系指：项目所在地或安徽省（此处可编辑） |
| 25 | 主要成交标的名称、规格、型号、数量、单价 | 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）规定： 本项目将对排名第一的中标候选供应商的主要成交标的名称、规格型号、数量、单价，经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示。参加本次采购活动的企业应当在投标文件中提供有效的《主要成交标的承诺函》，如有虚假，将取消中标资格并上报安徽省财政厅按有关规定处理。 |
| 26 | 备注 |  |

## 第三章 采购需求

前注：

1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标人应自行踏勘项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4) 下列采购需求中：要求提供产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书的，投标人须在投标文件中提供上述资料，如投标文件中未提供，投标人须在投标文件中作出书面承诺：如果我公司中标，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃中标资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

5）下列采购需求中：加▲号产品，投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；

6)如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定方式联系中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后中心不再受理对招标文件条款提出的质疑。

- 货物需求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重型横梁式货架 | 一、技术要求 1、货架材质及承重以工业级重型货架为参考依据立柱尺寸：80mm,横梁尺寸：180mm（双货位承重≥300KG）；货架尺寸约：L2500×W900×H2400（mm）,横梁式，3层货位，货位参考尺寸约：L1200×W1000×H1100（mm） 3×2货位（标准货位） 2、和已有高度、宽度货架一致 | 2组 |
| 2 | 播种式电子标签 | 一、技术要求 ★1、瑞意博BtoC式电子标签产安装在货架储位上，完成BtOC式的拣货和补货方式与BTOC货架配套使用通过软件控制，用信号灯、蜂鸣器提示，由数码显示拣货货位及数量，引导拣货人员准确、快速、轻松完成拣货工作。参数如下：9个5位电子标签。控制模块 1套；输入电压/ 电流：AC220V / 2A；输出电压/ 电流：DC12V / 5A（供电子标标签）；通讯方式：RJ45，TCP/IP网络方式。 ★2、该标签须与实训室现有的全国物流技能大赛平台软件、大赛RF手持终端进行无缝链接，可完成播种式拣货，盘点、补货等操作流程操作。须与实训室现有的标准一致。 | 1套 |
| 3 | 摘取式电子标签 | 一、技术要求 ★1、瑞意博摘取式式电子标签产安装在货架储位上，完成摘取式的拣货和补货方式，通过软件控制，用信号灯、蜂鸣器提示，由数码显示拣货货位及数量，引导拣货人员准确、快速、轻松完成拣货工作。参数如下：9个5位电子标签。控制模块 1套；输入电压/ 电流：AC220V / 2A；输出电压/ 电流：DC12V / 5A（供电子标标签）；通讯方式：RJ45，TCP/IP网络方式。 ★2、该标签须与实训室现有的全国物流技能大赛平台软件、大赛RF手持终端进行无缝链接，可完成播种式拣货，盘点、补货等操作流程操作。须与实训室现有的标准一致。 | 1套 |
| 4 | 流利货架 | 一、技术要求 1、尺寸约：L1500×W700×H1800(mm)，钢构，组合式托盘平面货架，共三层，每层货架上安装有3排流利链，每层9根左右铝合金流利条，完成物料的自由滑出，与电子标签辅助拣货系统配套使用；每个货架负荷≥500Kg。配合播种式（BtoC）与摘取式电子标签使用。 ★2、须与实训室现有的标准一致。 | 2组 |
| 5 | 周转箱 | 一、技术要求 1、塑料材质，尺寸约：450×350×200(mm) | 40个 |
| 6 | 中型补货货架 | 一、技术要求 1、尺寸约：L1500×W700×H1800(mm)，钢构，组合式托盘平面货架，共四层，带隔板。与电子标签流利货架配合使用，完成BtoC电子标签补货环节。须与实训室现有的标准一致。 | 2组 |
| 7 | 模拟车辆 | 一、技术要求 1、主要用于全国物流技能大赛标准装车配送货物的模拟过程。材质：方钢或角钢骨架，车厢冷轧瓦楞型钢板包裹，承载好；规格多样，可按客户要求量身定做；多种底板选择，方便需求；护拦可以取下，车厢侧拉门1个，后双开门1个，方便货物的存取。静电喷涂处理，美观耐用。脚轮:聚安脂脚轮，规格大小可以按要求使用。承重: ≥500KG ★2、参考尺寸：车辆外尺寸按全国物流技能大赛标准配送车型尺寸定制。（和已有车辆一致） | 1辆 |
| 8 | 全自动打包机 | 一、技术要求 1、基础资料：打包速度：≥1.5秒/道 ，最小包装尺寸：≥60mm ，最大包装尺寸： 无限制 ，最大扎紧力：≥45kgs，适用带宽： 6mm - 15mm 电源： 220V/50Hz ，驱动马达： 单相1/4HP 尺寸约： 895×565×735，纸芯规格： 直径200mm | 1台 |
| 9 | 塑料托盘 | 一、技术要求 1、塑料川字型托盘，尺寸1200，尺寸4个货位；承重能力在≥500KG | 20个 |
| 10 | 辅助用品 | 一、技术要求 1、模拟商品1批（10种商品各15个）、纸箱100个、打包带10卷（需与现有的标准一致，按照2016年安徽省省赛定制）。 | 1批 |
| 11 | 半电动堆高车 | 一、技术要求 1、TS1025半电动堆高车，额定载荷 ≥1000KG，起升高度 ≥2500mm，载荷中心≥ 400mm，货叉长度≥1000mm，货叉宽度 310-670mm 最小转弯半径≥1350mm，电机 12/1.5-1.6V/KW 电池 12/120-150V/Ah，长宽高1660*810*1580mm ★2、须与实训室现有的半电动堆高车一致。 | 1台 |
| 12 | RF高端手持终端 | 一、技术要求 1、操作方式：Windows Embedded CE 6.0 处理器：Samsung ARM920T@533MHz 显示屏：彩色3.2英寸QVGA仿玻璃耐用触摸屏，65K色、240*320(QVGA尺寸)、TFT-LCD 内存：≥128MB RAM/1GB Flash存储 无线通讯：WWAN、WLAN802.11b/g 、WPAN蓝牙(CLASS II标准) 扫描引擎：一维激光引擎 分辨率：0.013cm 扫描距离4-40cm 电池2000或4000mAH标准电池配置 抗摔强度≥1.0米反复跌落水泥地面 工业等级IP64重量轻、省电 含主机、电池、通讯座 含“RF软件”主要功能包含RF组托，RF上架，RF拣选，RF配送签收等功能。 ★2、必须与实训室现有的全国物流技能大赛软件无缝链接。此产品必须提供原厂CE、3C和IP64认证证书。型号与现有的RF高端手持终端型号一致。 | 2台 |
| 13 | 全国物流技能大赛平台升级 | 一、技术要求 ★1、将实训室现有的全国物流技能大赛平台进行升级，在保持原有功能的情况下完全具备以下功能： ★物流职业技能测评软件 物流职业能力测评软件是为了检测团队对物流基础知识的掌握，物流基本设施设备的认知，物流作业流程的了解，物流作业活动安全注意事项的掌握，物流从业人员的职业道德等。软件通过考试题库管理物流相关课程测验的全部试题，教师或者管理员拥有对测验题库的管理权，可以新建，删除，保存，编辑题库中试卷（随机试卷、固定试卷、半自动组卷），支持AB卷，用户可任意组合成一套试卷；自动评分系统，系统自动计算分数并且将分数上传至服务器。整个考试过程客观公正，学生提交试卷，教师即可看到学生的成绩明细并汇总统计导出成绩。 后台模块：考试类别、导入题库、题库管理、混合组卷、 考试成绩。 前台模块：开始考试、我的练习、学生成绩。 ★3D物流实际操作技能测评软件 物流实际操作技能测评软件是为了检测团队对物流实操知识的掌握，物流设施设备的操作，物流作业流程的操作，物流作业活动安全注意事项的操作等。软件通过3D实操的考试形式对物流专业操作知识进行设计，学生能在软件上直接操作3D虚拟仿真设备，通过实际操作得到正确答案（如：题目中要求回答货物的尺寸，则学生需要将题目中的3D仿真货物用虚拟标尺进行测量，从而得出正确答案）。题教师或者管理员拥有对测验题库的管理权，可以新建，删除，保存，编辑题库中试卷（随机试卷、固定试卷、半自动组卷），支持AB卷，用户可任意组合成一套试卷；自动评分系统，系统自动计算分数并且将分数上传至服务器。整个考试过程客观公正，学生提交试卷，教师即可看到学生的成绩明细并汇总统计导出成绩。 后台模块：考试类别、导入题库、题库管理、混合组卷、 考试成绩。 前台模块：开始考试、我的练习、学生成绩。 该模块需现场演示 | 1套 |
| 14 | 电子标签智能拣货台车 | 一、技术要求 1、功能说明：能够完成物流技能大赛中对电子标签拣货的不同过程的要求和应用，具体如下：拣料小车整体采用不锈钢管结构； 采用802.11b/g无线WiFi模式；充电、剩余电量直观显示； 工业级触控平板电脑，IP65等级，硬件接口丰富； 小车系统易于集成、预留数据通信扩展接口； 标配18Ah大容量电池，充电一次可不间断工作24小时； 播种式：按订单播种物料；摘果式：打包拣料自动分料； 详细参数：整车尺寸约：130cm（L）×50cm(W) ×110cm(H) 电子标签：9个5位数码7段式单色显示 电压/电流：DC12V/80mA(Avg.) 尺寸约148mm（L）×46mm(W)×25mm(H) 条码阅读器：车载一维有线条码阅读器；分辨率：最小4mil；光源：630nm红光；通讯：PS2/RS232/USB 工业触摸平板电脑：大屏幕工业触控12寸LCD一体化电脑，WindowsXP/WindowsCE系统 2G DDR3低功耗笔记本内存 可选M-Sata固态硬盘降低功耗及避免车体震动损坏 内置英特尔Mini-PCI无线模块，天线外置 12.1英寸350cd/㎡以上亮度XGA液晶屏 5线电阻式（USB）触摸屏 电压DC12V～24V 工作温度 0～50℃工作湿度10％～90％ 通讯接口：USB、网口、串口等 铅酸电池：外形尺寸约 15.5cm（L）×8cm（W）×5.8cm（H）充电电压 AC220V 50Hz；输出电压 DC 14.4V ★2、与仓储大赛管理软件无缝对接，实时接收仓储管理软件通过无线网络发送至拣货小车的作业单据，并具有来单提醒功能。作业单据支持拣货作业和补货作业,系统根据单据类型和作业流程给出相应的操作指引，显示作业单据详细信息，其中包括货品信息，如货品编号、货品名称、规格、货品数量等，引导用户分别通过触摸屏和扫描枪操作实现播种式和摘取式电子标签作业方式，最终确认完成作业单，并且将数据发回给仓储大赛管理软件系统。 ★3、台车拣选方式需与播种式电子标签方式不同，能够在台车上显示仓位数据并提示操作人员拣选，无需打印和扫描拣货单编号，能直接通过台车上显示的待拣货仓位的数据直接扫描货物进行拣选。 ★4、必须与本次招标的全国物流技能大赛平台软件和物流设备实现无缝对接，需是成品设备，不接受定制开发，功能无法满足的按虚假应标上报招标中心处理。 | 2台 |

## 第四章 评标办法

一．    总  则

第一条 为了做好某项目招标（项目编号：某编号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据政府采购法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用最低评标价法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 本项目将依法组建不少于3人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。

第四条 评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．    评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评标委员会从报价最低的投标文件开始独立评审，按通过投标有效性评审的报价从低到高的顺序依次选出中标候选人。评标委员会无须对所有投标文件进行评审。

第八条 评审中，评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

询标函格式如下：

询 标 函

项目名称：某项目

项目编号：某编号

| 询标内容 |  |
| --- | --- |
| 投标人说明并签字 | 投标人： 授权委托人签字： 授权委托人身份证号： 日期： |
| 评审结论 | □通过。通过理由： □不通过。不通过的招标文件条款依据： |
| 评委签字 |  |
| 项目负责人和监督员签字 |  |

时间：  年  月  日

第九条 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。投标文件应满足招标文件的实质性要求，无重大偏离、保留或采购人不能接收的附加条件。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会评审后按无效标书处理。如有效投标人不足三家，本项目做流标处理。

评标委员会按下表内容进行投标有效性评审，投标有效性评审分为初审和详审。

| 某项目评审表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  |  |  |  |  |
| 一、初审指标 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |  | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  |  | 提供有效的营业执照和税务登记证的复印件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，投标文件中提供营业执照复印件或影印件即可。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |  |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |  | 第二部分第七章投标文件格式五 |
| 4 | 无重大违法记录声明函 | 符合招标文件要求 |  |  | 第二部分第七章投标文件格式六 |
| 4 | 投标授权书 | 原件，符合招标文件要求 |  |  | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。被授权人的社保证明要求参照第二部分第七章投标文件格式十三 |
| 6 | 报名情况 | 未在报名截止时间前完成招标文件规定报名手续的，投标无效（核查报名手续） |  |  |  |
| 7 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  | 第二部分第五章投标人须知18条 |
| 8 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 |  |  | 第二部分第七章投标文件格式一 |
| 9 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  |  | 提供资质证书复印件或影印件 |
| 10 | 业绩 | 符合招标公告要求 |  |  | 业绩合同复印件或影印件 |
| 11 | 相关授权或承诺书 | 符合招标文件要求 |  |  | 第二部分第七章投标文件格式十五 |
| 12 | 本地化服务 | 符合招标文件要求 |  |  | 第二部分第七章投标文件格式十六，并提供相关证明文件 |
| 13 | 标书规范性 | 符合招标文件要求：封装符合要求；投标文件数量符合招标文件规定。无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |  |
| 14 | 标书响应情况 | 付款响应、供货及安装期限、质保期响应等。 |  |  |  |
| 15 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 16 | 技术参数 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 17 | 供货安装（调试）方案 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 18 | 售后服务及维保方案 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 19 | 样品 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 20 | 其他要求 | 招标公告或招标文件列明的其他要求：如资质要求、联合体投标的投标人应提交各方共同签署的联合体协议等，从项目需要 |  |  |  |
| 初审指标通过标准： 投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |  |
| 二、详审指标（一般货物选用） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 |  | 不通过的理由及原因 |
| 1 | 指标 | 指标要求 |  |  |  |
| 2 | 指标 | 指标要求 |  |  |  |
| 3 | 指标 | 指标要求 |  |  |  |
| 4 | 指标 | 指标要求 |  |  |  |
| 5 | 指标 | 指标要求 |  |  |  |
| 6 | 指标 | 指标要求 |  |  |  |
| 评审指标通过标准： 投标人必须同时满足以下两条要求： 1）评审指标中第 、 、 、 项必须通过； 2）评审指标中必须有 项及以上通过。 |  |  |  |  |  |
| 评委签字： 评审时间： |  |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评委会可以视同其未提供。 |  |  |  |  |  |

第十条 评委独立评审后，评标委员会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标及评审指标通过标准的，为有效投标。

第十一条 如果通过投标有效性评审的投标报价出现两家或两家以上相同者，则按照技术指标优劣顺序排出中标候选顺序。

第十二条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评标委员会应提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

第十四条 评标后，评标委员会应编写评审报告并签字。评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十五条 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

三．    评标纪律

第十六条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、投标人的合法权益。

第十七条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据政府采购法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

# 招标文件第二部分

## 第五章 投标人须知

### 一．总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2.有关定义

2.1采购监督：安徽城市管理职业学院纪检监察处

2.2采购人：系指本次采购项目的业主方。

2.3委托人：系指本次采购项目的委托方。

2.4采购机构：系指安徽城市管理学职业院实验实训中心，以下简称“中心”。

2.5投标人：系指下载了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的供应商。

2.6货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

本招标文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备。除非招标文件另有规定，否则应在投标文件中提供上述资质、证书、检验报告或许可，否则投标无效。

2.7近X年内：系指从开标之日向前追溯X年（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本招标文件另有规定，否则均以合同签订之日为追溯结点。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.1.1除非招标文件认可，否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.勘察现场

5.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地点及联系方式见投标人须知前附表。

5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的可供投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货现场环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者其他不正当手段谋取中标。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

7.2.1.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

7.2.1.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

7.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

7.2.1.5供应商之间事先约定由某一特定的供应商中标；

7.2.1.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.2.1.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.3在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

7.4在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.联合体投标

8.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

8.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚了解拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2合同约定或者经采购人同意，中标供应商可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3中标供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购监督管理部门批准，进口设备不得转包。

12.采购信息的发布

12.1与本次采购活动相关的信息，将在安徽城市管理职业学院网站(www.cmoc.cn)发布。

### 二．招标文件

13.招标文件构成

13.1招标文件包括以下部分：

13.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

13.1.2第二章：投标人须知前附表；

13.1.3第三章：采购需求；

13.1.4第四章：评标办法；

13.1.5第五章：投标人须知；

13.1.6第六章：采购合同；

13.1.7第七章：投标文件格式；

13.1.8中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

13.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

13.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

13.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后3日内向中心提出，否则，由此引起的后果由投标人自行承担。

14.答疑及招标文件的澄清与修改

14.1投标人如果对招标文件、工程量清单、控制价等招标文件的其他任何内容有相关疑问，可以于投标人须知前附表列明的答疑接受时间前，以书面形式向中心提出。

14.1.1除非招标文件另有规定，否则，如招标文件、工程量清单、施工图纸之间存在不一致时，以要求严格或质量等级高的为准。

14.2疑问的提出与答疑获取具体步骤：投标人请联系中心进行申请。

14.3中心对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

14.4在投标截止时间前，中心可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，中心和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14.5特殊情况下，中心发布答疑、澄清、变更或补充公告后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

### 三．投标文件的编制

15.投标文件构成与格式

15.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

15.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

15.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

15.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币，须折算成人民币的，按照公司成立日期当日(以营业执照注明的成立日期为准）中国人民银行公布的汇率的中间价计算（投标人应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考）。

15.6投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非有法律法规或发证机构书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

15.7投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议投标文件双面打印。

15.8电报、电话、传真形式的投标概不接受。

15.9除非招标文件另有规定，中心一律不予退还投标人的投标文件。

16.报价

16.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

16.2投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

16.3报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定或经采购人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的控制价、项目预算。

16.4投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

16.5除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

16.6采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

16.7除非招标文件另有规定，报价原则精确到小数点后两位，如不足两位，按照两位计算，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位（报价单位按招标文件约定）。

16.8除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

17.投标内容填写及说明

17.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

17.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。

17.3投标人应在投标文件中提交招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料等），并作为其投标文件的一部分。包括：

17.3.1货物主要性能（内容）的详细描述；

17.3.2保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

17.4投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章。

18.投标保证金

18.1投标前，投标人应向中心提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标文件的一部分，投标保证金应当在投标截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，中心将从投标保证金查询系统中审核投标保证金，核对投标保证金金额、方式等信息。

18.2投标保证金可采取下列任何一种形式：

18.2.1异地电汇；

18.2.2本地转帐；

18.3中心不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金缴纳人名称与投标人名称应当一致。除非招标文件另有规定，分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金缴纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

18.4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

18.5中心将在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金；

投标保证金只退还至投标人账户。

18.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

18.6.1投标人在投标有效期内撤回其投标；

18.6.2中标供应商在规定期限内未能：

①根据规定签订合同；或

②根据规定提交履约保证金。

18.6.3经政府采购监督管理部门依法认定的其他违反政府采购法律、法规和规章的行为。

19.投标有效期

19.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标供应商签订合同，规定投标有效期。投标有效期见投标人须知前附表。

19.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

19.3投标有效期从投标截止日起计算。

19.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，中心可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

20.投标文件份数和签署

20.1投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

20.2投标文件的正本和所有的副本均需打印（热敏纸无效）。依招标文件要求加盖投标人公章。

20.3采购人保留要求中标供应商提供其投标文件电子版的权利。

### 四．投标文件的递交

21.投标文件的密封和标记

21.1投标文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称及（分包项目的）包别。

21.2建议投标人将正本单独封装，全部副本一起封装。

21.3如果未按规定封装或加写标记，中心将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

22.投标文件的递交

22.1投标人应当在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。

22.2在投标截止时间之后送达的投标文件，中心将拒绝接收。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，并以书面形式通知中心。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

23.2投标人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

### 五．开标与评标

24.开标

24.1中心将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

24.2开标前，中心将会同学院采购特邀监督员或邀请投标人代表进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。

24.3投标资格及投标文件的法律文本将由评委会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

24.4开标时，中心将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及中心认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

24.5在评审结束前，未得到中心允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

25.投标文件的澄清、说明或补正

25.1为有助于投标的审查、评价和比较，评委会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

25.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

25.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

25.4如同时出现25.2条和25.3条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

26.评标

26.1评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标有效性评审。投标有效性评审分为初审和评审。

26.2初审时，评标委员会将首先审查投标文件是否实质响应招标文件的初审指标要求。实质响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评委会应当否决其投标：

26.2.1投标文件未按照招标文件要求加盖投标单位公章的；

26.2.2投标联合体没有提交联合投标协议；

26.2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

26.2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

26.2.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

26.2.6投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

26.3评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

26.4如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

26.5评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容及经中心审核通过的企业库资料，而不寻求其他外部证据。

27.废标处理

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，中心有权宣布废标：

27.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足规定家数的；

27.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

27.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，中心会把废标理由通知所有投标人。

27.2因27.1.1或27.1.2规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场变更采购方式为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

27.2.1未通过投标有效性评审的；

27.2.2未经中心允许，离开开标现场通知不上的；

27.2.3有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

27.2.4其他不符合竞争性谈判条件的情况。

27.3采购方式现场改为竞争性谈判时，中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，本次谈判做终止处理。

27.3.1采购方式现场改为竞争性谈判时谈判的资格要求、采购需求、付款条件、商务条款等原则上均按招标文件规定不变，如有变化将书面告知所有参加谈判的投标人。

招标文件原评标办法为最低评标价法或符合性评审的，采购方式现场变更为竞争性谈判时，评标办法保持不变。

27.3.2谈判时，若投标人未能在评标委员会规定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

27.3.3投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

27.3.4在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

27.3.5谈判时，投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

附：

招标流标现场转谈判邀请函

各相关投标人：

某项目因有效投标人不足三家而废标。经政府采购监督管理部门批准，已经现场变更为竞争性谈判方式继续采购。谈判的资格要求、采购需求、付款条件、商务条款、评标办法等均按招标文件规定不变（如有变化：详见下述说明）。

谈判时对招标文件变更的特殊说明：（           ）

投标人如同意继续参加竞争性谈判，请按下述格式填写投标人全称并经授权代表签字，以声明对上述内容清楚了解且无任何异议，并愿意参加本项目谈判。

| 序号 | 投标人全称 | 投标授权代表及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

28.二次采购

28.1项目废标后，中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

28.2二次公告发布后，前次报名成功的投标人，符合二次公告投标人资格的，依照以下方式获取二次采购文件。

28.2.1二次公告采用现场报名的，可在报名现场免费获取二次采购文件。

28.2.2二次公告网上报名后，可网上免费下载二次采购文件。

28.3二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次投标文件。

28.4前次采购失败的，中心将退还投标人的投标保证金。投标人参与二次采购前，须向本项目本次公告公布的投标保证金账号重新缴纳投标保证金。

### 六．定标与签订合同

29.定标

29.1投标有效性评审后，评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选供应商。

29.2如评标委员会认为有必要，首先对排名第一的中标候选供应商就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定排名第一的中标候选供应商无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选供应商进行类似的审查。

排名第一的中标候选供应商放弃中标、不按照招标文件要求提交履约保证金、无故不履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

29.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

29.4最低报价并不是被授予合同的保证。

29.5凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

29.5.1以他人名义投标、或提供虚假材料谋取中标的；

29.5.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

29.5.1.2有投标人有下列情形之一的，属于提供虚假材料的行为：

29.5.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

29.5.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

29.5.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

29.5.1.2.4提供虚假的信用状况；

29.5.1.2.5其他弄虚作假的行为。

29.5.2与采购人、其他供应商或者中心工作人员恶意串通的；

29.5.3向采购人、评审专家、中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

29.5.5其他违反政府采购法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.中标通知书

30.1中标供应商确定后,中心将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书。中标供应商应委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证）到中心领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

30.2中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.履约保证金

31.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

31.2投标人须知前附表约定免收履约保证金的，从其规定。

32.签订合同

32.1中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。合同签订前中标供应商应向中心出示履约保证金缴纳证明。

32.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标供应商的投标文件的内容一致，采购人和中标供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

32.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

32.4无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，中心均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该投标人自行承担。

33.验收

33.1采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

33.2涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

33.3检测、验收费用均由合同乙方（中标供应商）承担。

34.质疑

34.1质疑人认为预中标结果使自己的权益受到损害的，可以向中心业务管理部提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动正常的工作秩序。

34.2质疑应在规定时限内提出：

对政府采购预中标结果的质疑，应在预中标结果公布之日起七个工作日内提出。

34.3质疑应由投标人授权代表（或法定代表人）以书面形式提出。质疑人对预中标（成交）结果的质疑书应当包括下列主要内容：

34.3.1质疑人的名称、地址、联系电话；

34.3.2项目名称、项目编号及标段号或分包号；

34.3.3具体的质疑事项、基本事实及相关证明材料；

34.3.4相关要求及主张；

34.3.5提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人签章并加盖公章。其他利害关系人提出的质疑书除以上内容外，还应提供涉及利害关系的证明文件。

34.4质疑人可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理时，除提交质疑书外，还应当向中心提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

34.5质疑人提起质疑应当符合受理条件。有下列情形之一的，不予受理：

34.5.1提起质疑的主体不是所质疑项目投标人的；

34.5.2质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

34.5.3不符合上述第34.3条要求的；

34.5.4提起质疑的时间超过规定时限的；

34.5.5质疑事项超出中心权限范围的；

34.5.6已经给予书面答复，且质疑人没有提出新的证据的；

34.5.7质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的；

34.5.8不符合法律法规规定的其他条件的。

34.6经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。中心将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

34.7质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，中心即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或中心未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向省财政厅提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

34.8质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，中心将报安徽省财政厅予以处理。

34.8.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

34.8.2捏造事实恶意诬陷他人或者有意提供虚假质疑材料的。

35.合同条款

35.1定义

本合同条款中的下列术语应解释为：

(1)合同价：系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后应支付给卖方的价款。

(2)货物：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

(3)服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的技术支持，如安装、调试、维修、培训和其他类似的义务。

(4)工程施工：系指卖方根据合同规定须向买方提供的、与货物安装相关的房屋改造、装修等。

35.2技术规格

卖方提供和交付的货物技术规格、工程施工应与招标文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

35.3专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

35.4包装要求

35.4.1除合同另有规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

35.4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

35.5装运条件

35.5.1卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

35.5.2卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

35.6合同款的支付

35.6.1卖方应按照签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据：

(1)发票原件；

(2)制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

(3)装箱单；

(4)自我检验意见等。

35.6.2卖方将发票复印件，收款人、开户行、银行帐号资料和验收报告提交给买方，买方按合同规定审核后依“合同条款前附表”规定的付款条件提请安徽省财政厅审核付款。

35.7技术资料

35.7.1卖方应项目竣工验收结束时，向买方移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南等。

35.7.2如合同的标的物为进口货物，买方除必须向买方提供一套完整的原版的技术资料外，还必须向买方提供一套与原版技术资料完全一致的中文技术资料。

35.8质量保证

35.8.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

35.8.2卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修更换有缺陷的货物或部件。

35.8.3如果卖方在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

35.9检验

在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自我检验，并出具一份证明货物符合合同规定的自我检验报告。该报告应作为卖方向买方要求付款时提交的付款单据之一。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不能视为最终检验。

35.10索赔

35.10.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或其他有关部门进行检查，并有权凭质检证书向卖方提出索赔，但应由保险公司或运输部门承担责任的除外。

35.10.2在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出的索赔时，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A.卖方同意退货，并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

B.根据货物的低劣和损坏的程度，以及买方所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。

C.卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

35.10.3买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受；如卖方未能在买方提出索赔通知后20天内或买方同意的延长时间内，按照本合同条款第35.10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通过从卖方提交的履约保证金中获得赔偿。

35.11卖方误期赔偿

35.11.1卖方承担的项目须严格按照其在投标响应函中确定的完工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付买方使用。

35.11.2卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

35.11.3除合同第35.12条规定外，如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从应支付给卖方未履行完的合同款项中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取0.5%，但误期赔偿费总额不得超过未履行完合同额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

35.12不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

35.13税费

卖方的投标报价中应包含国家规定的应缴纳的所有税费。

35.14履约保证金

35.14.1卖方应在收到中标结果通知书后按照“供应商须知前附表”中规定比例的缴纳履约保证金。原则上履约保证金期限为一年，若卖方承诺货物质保期限超过生产厂家或总经销机构承诺期限，则质保期满后，方可退还保证金，但供应商履约保证金期限不得低于国家或行业的规定。

35.14.2卖方提供的履约保证金应按本招标文件中规定的方式进行提供，与此有关的费用由卖方负担。

35.14.3如卖方经中心证实确实未能履行其合同规定的义务，买方有权要求从履约保证金中取得补偿。

35.15买方的责任

35.15.1在合同实施期间，买方应指派专人配合卖方工作，并为卖方履行合同提供必要的场地、资料、人员上的帮助。如因买方的原因致使合同无法如期履行，买方须对因此造成的后果负责；给卖方造成损失的，卖方有权要求从买方获得赔偿。

35.15.2买方不得强迫卖方接受合同以外的无理要求。在此情况下，卖方可以拒绝买方的此类要求而不被视为违约

35.15.3在合同实施期间，买卖双方可在政府采购监督管理部门的参与下就合同的未尽事宜签订补充协议，但不得签订背离原合同实质内容的协议；合同履行期间的重大问题，买卖双方应及时向政府采购监督管理部门及中心通报。

35.15.4在由买方直接支付货款的情况下，当卖方忠实地履行了合同，向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件并经买方审查合格后，买方应按合同条款前附表中规定的条件付款，不得无故拖延。

35.16中心的责任

在整个合同履行期间，中心应严格按公平、公正的原则，根据省财政厅《关于加强集中采购执行工作的意见》（财购【2008】857）等文件要求，维护买卖双方的合法权益。

35.17仲裁

35.17.1在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方应将争端提的交有关省、市政府的行业主管部门寻求解决的办法。如仍得不到解决，则应申请仲裁。

35.17.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，向当地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

35.18转让

除政府采购监督管理部门和买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

35.19合同生效及其它

35.19.1本合同一式陆份，买方、卖方各执贰份，见证方保留壹份，送出资方留存壹份。

35.19.2合同应在买卖双方和中心签字、盖章见证，并在中心收到卖方提交的履约保证金后即开始生效。

35.20本合同条款未尽事宜

如本合同条款不能满足项目的需要，其特殊条款见“合同特殊条款”。

36.未尽事宜

36.1按政府采购法律法规的规定执行。

37.解释权

37.1本招标文件的解释权属于中心。

### 七．合同特殊条款

## 第六章 采购合同

项目编号：某编号

合同编号：某编号-某编号

甲方(买方)：XXXXXXXXXXXX                  电话：XXXX-XXXXXXXX

乙方(卖方)：XXXXXXXXXXXX                  电话：XXXX-XXXXXXXX

买方通过见证方组织的招标投标活动，经评标委员会的评审并经项目招标领导小组批准，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、货物、服务的名称、技术规格和数量

本合同所采购货物、服务的名称、技术规格和数量在卖方投标书“供货及投标报价表”中有明确规定。

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本项目招标文件及答疑、更正公告;

(2)本项目成交公告；

(3)卖方提交的投标书及书面承诺函。

3、 合同金额

根据招标文件要求及卖方承诺，本合同的总金额为      元(人民币大写：       ),分项价格在卖方投标书的投标报价表中有明确规定。

4、付款条件

5、项目完成时间

卖方应于合同签字生效后开始计算的   日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告，由买方进行验收。

6、合同生效

本合同一式陆份，经买卖双方授权代表和见证方签字盖章，并在见证方收到卖方提交的履约保证金后立即生效。履约保证金数额为     元(人民币大写：         )，期限为验收合格后    个月。

甲方(买方)：                         乙方(卖方)：

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：                           日    期:

## 第七章 投标文件格式

某项目

投

标

文

件

【第   包】

投标人：

年 月 日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表（无需装订，密封提交） |  |
| 二 | 主要成交标的承诺函 |  |
| 三 | 投标保证金退还声明 |  |
| 四 | 投标人情况综合简介 |  |
| 五 | 投标函 |  |
| 六 | 无重大违法记录声明函 |  |
| 七 | 投标分项报价表 |  |
| 八 | 投标响应表 |  |
| 九 | 货物说明一览表 |  |
| 十 | 产品质量承诺 |  |
| 十一 | 所供货物组部件、备品、备件清单 |  |
| 十二 | 投标业绩承诺函 |  |
| 十三 | 投标授权书 |  |
| 十四 | 联合体协议 |  |
| 十五 | 相关授权或承诺书 |  |
| 十六 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 十七 | 供货及安装调试方案 |  |
| 十八 | 售后服务体系与维保方案 |  |
| 十九 | 所投货物的技术资料或样本等 |  |
| 二十 | 中小企业产品投标声明函 |  |
| 二十一 | 有关证明文件 |  |

### 一．开标一览表

| 项 目 名 称 | 某项目 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 第 包(不分包项目填写“全部”) |
| 最终投标报价 （人民币） | 第 包 大写： |
| 备注 |  |

投标人公章：

备注：
1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

3、请将此表与投标文件正本一起放入投标袋中，无需装订。

### 二．主要成交标的承诺函

致：安徽城市管理职业学院

某采购单位

我公司同意评审结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：投标文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

包别：第   包

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列内容应为满足本项目要求的主要成交标的；

2、中标供应商提供的以上承诺情况（含名称、规格型号、数量、单价），经评标委员会确认后，将按约定随评审结果公告。

3、本页《主要成交标的承诺函》由投标人填写，请加盖公章后，请将此表与投标文件正本一起放入投标袋中，无需装订。

投标人公章：

日      期：

### 三．投标保证金退还声明

项目名称：某项目

项目编号：某编号

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下帐号：

收款单位：

开 户 行：

银行帐号：

电    话：

地    址：

投标人公章：

备注：

此表无须装订，中标供应商办理合同备案时须携带此表提交至实验实训中心项目负责人。

1、投标保证金只退还至投标人账户。因收款单位与投标人名称不一致（分公司或子公司代收投标保证金，视同名称不一致）造成的投标保证金无法退还或迟延退还，安徽城市管理职业学院实验实训中心概不负责。

2、安徽城市管理职业学院实验实训中心将在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

### 四．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

附件：

| 政府采购供应商信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：某项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号：某编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标项目信息 | 企业全称 |  |  |  |  |  |
| 企业基本信息 | 公司地址 |  |  | 联系人及联系电话 |  |  |
|  | 是否在皖设立分支机构 |  |  | 分支机构分类 |  |  |
|  | 企业规模 |  | 注册资本 |  | 总资产 |  |
|  | 企业性质 |  | 所属产业 |  | 所属行业 |  |
|  | 是否特殊企业 |  | 就业人数 |  | 残疾人等特殊群体人数 |  |
| 上年收入缴费等信息 | 上年营业收入 |  | 上年利润总额 |  | 上年政府采购合同总金额 |  |
|  | 上年缴税总额 |  | 其中增值税 |  | 其中营业税 |  |
|  | 其中所得税 |  |  |  |  |  |
|  | 上年缴纳社会保险总额 |  | 其中缴纳养老保险 |  | 其中缴纳医疗保险 |  |
|  | 其中缴纳失业保险 |  | 上年缴纳住房公积金总额 |  |  |  |
| 供应商公章： 填表日期： |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、请填表人认真、准确填写，并加盖单位公章，为便于中标后进行政府采购合同备案，请填写完整。

2、投标项目产品中如无节能、环保产品，对应金额填“0”。

3“分支机构分类”对应填写“分公司”、“办事处”“其他分支机构”。

4、“企业规模”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。

5、“注册资本”、“总资产”等金额均以“万元”为单位。

6、“企业性质”对应填写“国有及国有控股”、“民营企业”、“集体企业”、“中外合资”、“外商独资”。

7、“所属产业”对应填写“第一产业”、“第二产业”、“第三产业”。第一产业是指农林牧渔业;第二产业是指采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业;第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。

8、“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿餐饮业”、“信息传输和信息服务业”、“房地产业”、“其他”。

9、“是否特殊企业”对应填写“军转自主择业创业企业”、“残疾人就业企业”、“再就业扶持企业”、“高新技术企业”、“软件企业”、“监狱企业”、“非特殊企业”。

10、“上年政府采购合同总额”是指上年全年参与政府采购投标，签订的政府采购合同金额总和。

11、“上年缴税总额”是指上年企业全年缴纳税款总额，“其中增值税”、“其中营业税”、“其中所得税”分别对应填写上年缴纳金额。

12、“上年缴纳社会保险总额”是指上年企业全年缴纳养老、医疗等各类社会保险金额总和,“其中缴纳养老保险”、“其中缴纳医疗保险”、 “其中缴纳失业保险”分别对应填写上年缴纳金额。

### 五．投标函

致：安徽城市管理职业学院实验实训中心

根据贵方“某项目”的第某编号号招标邀请书或招标公告，正式授权      　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

（7）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（8）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人公章

日    期：

### 六．无重大违法记录声明函

致：安徽城市管理职业学院实验实训中心

某采购单位

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日      期：

### 七．投标分项报价表

| 序号 | 品名品牌、规格型号、材质、原产地及生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的品名、品牌、规格、型号、材质、产地及生产厂家，否则投标无效。

### 八．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 业绩 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

### 九．货物说明一览表

| 项目包号 |  | 货物名称 |  | 规格及型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投产品详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

### 十．产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

### 十一．所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及材质 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

### 十二．投标业绩承诺函

致：安徽城市管理职业学院实验实训中心

某采购单位

我公司同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所有货物均已供货完毕且已全部通过相关部门验收合格，甲方采购单位均真实有效，若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

投标人公章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 （设备的具体名称、规格型号） | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标人满足本招标文件投标人资格（初审指标“业绩”）要求的业绩；

2、预中标供应商提供的以上业绩情况（含项目名称、合同总金额），如招标文件《投标人须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

### 十三．投标授权书

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加安徽城市管理职业学院实验实训中心某项目采购活动（项目编号：某编号），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证复印件

特此声明。

投标人公章：

日     期：  年  月  日

注：

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工并提供身份证复印件。

2、投标文件中须附投标人近3个月内为其授权代表缴纳的社保证明材料，具体可通过下述形式之一：

⑴社保局官方网站查询的投标人授权代表个人缴费记录（基本信息查询界面和五险缴费账目明细界面）截图打印件，并加盖投标人公章；

⑵社保局的书面证明材料；

⑶其他经评标委员会认可的证明材料。

3、经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。

4、法定代表人参加投标的无需投标授权书及社保证明，提供身份证明复印件。

### 十四．联合体协议

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）

与          就“某项目”（项目编号：某编号）的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由    牵头，    参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、          为本次投标的主体方，联合体以主体方的名义参加投标。主体方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权投标代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体中标，则主体方负责                             等工作；参加方负责                      等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

五、未中标，本协议自动废止。

主体方：（公章）                       参加方：（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

签订日期:   年  月  日

### 十五．相关授权或承诺书

(投标人可自行制作格式)

招标文件中要求提供产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书的，投标人须在投标文件中提供上述资料；如投标文件中未提供，投标人须在投标文件中作出书面承诺：如果我公司中标，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃中标资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担。

### 十六．本地化服务情况一览表

（如招标文件未作本地化服务要求，不需此件）

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺中标即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

投标人公章：（盖章）

### 十七．供货安装（调试）方案

(投标人可自行制作格式)

### 十八．售后服务体系与维保方案

(投标人可自行制作格式)

### 十九．所投货物的技术资料或样本等

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

### 二十一．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、采购需求及评标办法规定的相关证明文件。