安徽城市管理职业学院

竞争性谈判文件

www.cua.edu.cn

项目名称: 教学楼区域广播打铃系统及设备采购

项目编号: CG-2018061

二○一八年八月

目  录

一、谈判公告	3

二.供应商须知前附表	5

三. 采购需求	8

四、响应文件	9

（一）响应文件内容	9

(二)响应文件的递交	11

（三）谈判与评审	11

（四）确定成交供应商与签订合同	17

五.采购合同	19

六.响应文件格式	23

附件一	25

附件二	27

附件三	28

附件四	29

附件五	30

附件六	31

附件七	32

附件八	33

附件九	33

附件十	33

附件十一	34

附件十二	35

一、谈判公告

我院现对“教学楼区域广播打铃系统及设备采购”进行竞争性谈判，欢迎具备条件的国内供应商参加。

（一）采购项目名称及内容

1、项目编号：CG-2018061

2、项目名称：教学楼区域广播打铃系统及设备采购

3、项目预算：7.8万

4、项目内容：对1-6栋教学楼部署广播打铃系统

（二）供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体参加投标。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单（在处罚期限内的）。

（三）谈判时间及地点

1、谈判时间：2018年8月20号9:30

2、谈判地点：安徽城市管理职业学院综合楼1203楼

（四）递交文件截止时间

2018年8月20号9:30

（五）谈判时间及谈判文件发售办法

1、报名时间：2018年8月10日9:00至2018年8月17日16:20止

2、谈判文件价格：免收

3、报名方式：

（1）本项目接受现场报名及网上电子邮箱报名，未按规定时间报名的，无投标资格，责任自负；

（2）现场报名地点：安徽城市管理职业学院图文信息中心综合楼1136室（合肥市新站区淮海大道300号）；网上电子报名邮箱：acyzbcg@126.com。

（3）企业报名后直接在安徽城市管理职业学院官网通知公告栏内下载谈判文件及其它资料（含答疑或相关说明）。

（六）联系方法

单位：安徽城市管理职业学院；

地址：合肥市新站区淮海大道300号安徽城市管理职业学院图文信息中心综合楼1136室

联系人：吴老师

电话： 0551-62516171

安徽城市管理职业学院网址：www.cua.edu.cn。

# 二.供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽城市管理职业学院 |
| 2 | 项目名称 | 教学楼区域广播打铃系统及设备采购 |
| 3 | 项目编号 | CG-2018061 |
| 4 | 项目性质 | 货物类 |
| 5 | 资金来源 | 财政投资 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：验收合格后一次性付清合同全款 |
| 8 | 谈判有效期 | 谈判后 30天 |
| 9 | 供货地点 | 安徽城市管理职业学院磨店校区 |
| 10 | 供货及安装期限 | 合同签订后 20天 |
| 11 | 免费质保期 | 验收合格之日起 3年 。 |
| 12 | 答疑 | 2018年8月19日15:30点前接受答疑（逾期不予受理）。供应商请注意：安徽城市管理职业学院对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。安徽城市管理职业学院不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。上述澄清、更正或更改在网站上发布的同时，将通过电话方式提醒供应商进行查询。此电话仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，安徽城市管理职业学院不承担供应商未接到电话而引起的一切后果和法律责任。 |
| 13 | 勘察现场 | 自行勘察 |
| 14 | 响应文件份数及要求 | 正本1份；副本2份，胶装密封提交。 |
| 15 | 谈判时间及地点 | 响应文件递交截止时间及谈判时间：北京时间：2018年8月20号9:30响应文件递交地点：安徽城市管理职业学院图文信息中心综合楼1203室 谈判地点：安徽城市管理职业学院图文信息中心综合楼1203室 响应文件接收时间：自响应文件递交截止时间前30分钟至响应文件递交截止时间止 |
| 16 | 评审办法 | 详见谈判文件 |
| 17 | 样品 | □需要 □√不需要 |
| 18 | 采购人联系方式 | 联系人及联系电话：吴老师0551－62516171 地址：合肥市新站区淮海大道300号 |
| 19 | 本项目提供除谈判文件以外的其他资料 | 无 |
| 20 | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：要求 □不要求 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地具有固定的合作伙伴； 3）供应商在本地注册成立的； 4）承诺成交即设立本地化服务机构。 备注：“本地”系指：项目所在地 |
| 21 | 其他 | 报名需提供：报名表原件、营业执照、资质证书复印件资料。 （报名表见招标文件最后一章附件十二） 未按规定办理本项目报名手续的，投标无效。 |
| 23 | 备注 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得通过资格审查： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； （3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（在处罚期内）。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）行贿犯罪档案：人民检察院书面证明； （3）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （5）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 4、谈判时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商电子签章。联合体投标的，所有联合体成员均须加盖公章。 |

# 三. 采购需求

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经谈判小组评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经谈判小组评审认可；

3、为有助于供应商选择谈判产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择其他品牌产品，但投标产品技术参数必须满足采购需求；

4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5、如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“供应商须知前附表”中约定方式联系采购代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后采购代理机构不再受理对谈判文件条款提出的质疑；

- 货物需求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能广播主机 | 1、采用标准3U高度机柜式设计，创新的模拟加数字的“双模”工作模式，既是经典的智能广播中心机，又是IP网络广播系统主机； 2、采用IPS全视角电容式触摸屏，1024x600分辨率，显示尺寸：7寸； 3、本机自带内存容量16G，内置节目库； 4、内置高性能MCU芯片、硬件DSP芯片；操作流畅，性能稳定可靠； 5、内置音频硬解码芯片，音质达到HIFI级，资源占用率低，稳定性高； 6、采用工业级高精度RTC，一个月时间误差不超过10秒； 7、带RS485接口，可以外接分区器、主备机、报警寻呼器等周边设备； 8、带RS232接口，可以外接无线遥控、市话主机等周边设备； 9、带消防报警接口，可以接收短路信号和DC24V，实现全区消防报警； 10、带USB接口，可以实现U盘播音、U盘升级；音频格式：MP3\WAV\WMA； 11、支持NTP网络授时；支持本地SD卡、U盘升级； ★12、立体声线路输入≥4路；立体声线路输出≥2路；非平衡输出≥1路；话筒输入≥3路，每路话筒带48V幻像电源；寻呼话筒≥1路；USB接口≥1路；紧急播音按键≥1个；电源≥5路；网络输入≥1路；网络输出≥1路；RS485≥1路；RS232≥1路；报警信号24V和短路输入接口各≥1组，短路输出接口≥1组； 13、配网络模块可以和数字广播连接，作为终端使用，支持全区寻呼播音； ★14、投标时须提供所投产品生产厂商的经中国质量认证中心颁发的ISO27001信息安全管理体系认证证书扫描件或影印件，如投标时不能提供的，需要在中标公示期内提供原件备查； ★15、须与学校原有广播控制平台进行无缝对接，中标公示期内提供样品进行测试，测试不通过后果自行承担。 | 1 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 1、专业2U高度机柜式设计； ★2、12路输入通道：话筒（MIC）输入≥5路；标准线路（AUX）输入≥5路；紧急话筒≥2路；2路消防接口，包括2路短路和2路DC24V；中标公示期提供样品功能进行检测，接口与实物不一致后果自行承担； 3、紧急输入（EMC1、2）为第二优先级； 4、话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三优先级； 5、话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级； 6、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量以及高音（TREBLE）、低音（BASS）独立调节； 7、话筒带48V幻象功能（拨码开关独立控制）； 8、输入灵敏度：线路250mV（L、R同时输入）；报警：250mV ；话筒1-5:13mV；应急话筒：15mV；应急话筒启控阀值：5mV； 10、输出幅度：线路775mV±1dB/620Ω，录音输出 775mV±1dB/1000Ω； | 1 | 台 |
| 3 | 有线话筒 | 1、带音乐前奏音功能，可有效屏蔽射频干扰； 2、配3C认证电源，或9V层叠电池供电，任意选择； 3、换能方式：电容式；指向性：心型指向； 4、频率响应：40-16000Hz； 5、 MIC灵敏度：-45dB±2dB;前奏音灵敏度：-50dB±2dB； 6、供电电压：DC12V;音频线长度： 10m。 | 2 | 台 |
| 4 | 分区控制器 | 1、标准2U高度机柜式设计；16功放输入，16分区输出。任意功放分区组合； 2、分区可通过面板按键手动控制；按键可手动或自动开启和关闭每一路分区信号输出； 3、通过智能主机控制，可以实现分区控制和N±X或全区报警； 4、两个RS422串行数据接口，可通过主机控制分区器联动，可手拉手任意级联； 5、电源电压：交流220V±10%。 | 1 | 台 |
| 5 | 监听控制器 | 16路监听功能，数码显示监听通道。内置扬声器3W。音频输入电压：70/100V。 | 1 | 台 |
| 6 | 电源控制器 | 1、标准2U高度机柜式设计；16路电源输出； 2、时序开关控制，顺序开启，反序关闭； 3、时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接，与智能中心机联动，使用更加灵活； ★4、可按键单独开启和关闭每一路电源输出；RS232串口≥1个；RS422数据输入接口≥1个；RS422数据输出接口≥1个；1个232和422工作方式选择开关；短路控制接口≥1组。中标公示期提供样品功能检测，接口与实物不一致后果自行承担； 5、单路最大电源电流:10A,16路电源总电流：40A。 | 1 | 台 |
| 7 | 壁挂音响 | 1、木质箱体，一只4.5寸中低音和一只高音扬声器，二单元二分频； 2、额定功率：≥10W； 3、输入电压：100V； 4、频率范围：100Hz-16KHz(±15%)； 5、灵敏度：90dB±3dB。 | 46 | 台 |
| 8 | 室外防水音柱 | 1、额定功率：80W； 2、输入电压：100V； 3、灵敏度：89dB； 4、频率范围：110Hz-18KHz； 5、喇叭单元：喇叭单元：LF:5"×4；HF:号角高音； | 2 | 只 |
| 9 | 纯后级功率放大器 | ★1、由智能系统控制开机音量渐增、继电器的开关、温度识别（分辨率0.5度/刷新典型值1秒）、中点漂移识别、电位器行程识别、输出电压/电流识别，并控制音量IC，次高温时使机器由3级供电强制为2级供电、根据温度预设方案PWM调制风机转速、高温保护切断输出、短路保护、LED显示电路/电压等；提供第三方功能证书复印件，证书内容须包含声频功率放大器数字式短路保护装置、数字式电网通断识别电路内容，投标文件中须提供证书复印件加盖生产厂家公章；中标公示期提供原件查验并网上查询证书真伪。 2、具有RS485控制接口，可通过智能监控主机监控功放的状态、温度； 3、频率响应：200Hz-18KHz（+2/-5dB）； 4、输出电压：100V； 5、输出功率：1500W； 9、输入灵敏度：0dB（775mV）；信噪比：≥92dB； ★10、具有声频功率放大器数字式电网通断识别电路实用新型证书； ★11、具有声频功率放大器数字式短路保护装置实用新型证书； ★12、具有声频功率放大器智能直流风机控制系统实用新型证书； 投标时提供以上证书扫描件或影印件，如投标时不能提供的，需要在中标公示期内提供原件备查，若不满足招标文件要求造成的一切后果自行承担。 | 2 | 台 |
| 10 | 智能用电管理系统 | 1、5孔5位10A 插孔，符合IEC61000-4-2，带安全门； ★2、支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2500W； 3、接触放电：6KV、空气放电：8KV； 4、具有电源键、功能键等物理按键，以及自定义按键指示灯、三色（红绿蓝）状态指示灯、通电指示灯； ★5、具有低分贝蜂鸣功能，用于功率告警； ★6、支持lora协议； ★7、支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间，为节约用电，每天夜间楼宇无人使用时，定时自动切断电源； 8、支持远程开关控制，学校管理员可通过手机APP或管理后台对指定插座进行断电； 9、支持用电排行分析，可按插座分组进行电量、电费排行分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电排行、占比，并形成可视化的柱状图表； ★10、支持电量趋势分析，可按插座分组进行电量、电费趋势分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电趋势变化，并形成可视化的柱状图表(投标文件中须提供截图证明)； 11、支持功率告警设置，超过阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知等多种组合操作，检测类型包括最大功率和功率增幅； 12、支持ping功能，可以用于检测ping某个网络设备IP持续时长（可自定义）不通时，自动执行断电并通电，实现网络设备自动重启维护； 13、支持物理功能按键自定义策略，比如在23：00后断电，节约用电； ★14、投标文件中须提供厂商计算机信息系统安全专用产品销售许可证书扫描件或影印件； ★15、投标文件中须提供厂商软件能力成熟度模型集成达到CMMI五级证书扫描件或影印件； ★16、投标文件中须提供厂商WAPI产业联盟会员证书扫描件或影印件； 17、中标公示期内提供原厂商针对本项目授权书及售后服务承诺函。 | 1 | 只 |
| 11 | 机柜 | 600*600*1600前后门可拆。 | 1 | 台 |
| 12 | 系统集成服务费 | - 电源线、控制信号线、连接线、接头、插头等与相关辅材； - 1-3号教学楼原广播线路调整并入此次采购广播控制系统中。 - 设备安装、运输、调试。 | 1 | 项 |

二、其他要求

本项目为交钥匙项目，所有物品必须按照采购人的要求及标准安装、调试、施工完成。投标报价包含完成本项目所需的一切费用，采购人不接受任何形式的费用变更。

四、响应文件

（一）响应文件内容

1.响应文件构成与格式

1.1供应商编写的响应文件应包括但不限于：

（1）资格证明文件

（2）谈判价格文件

（3）技术、质量证明文件

（4）服务证明文件

（5）业绩证明文件

（6）财务证明文件

（7）其它资质证明文件

1.2除非注明“供应商可自行制作格式”，响应文件应使用谈判文件提供的格式。

1.3除专用术语外，响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.4除非谈判文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.5除非谈判文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国人民银行在谈判当日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币，须折算成人民币的，按照公司成立日期当日(以营业执照注明的成立日期为准）中国人民银行公布的汇率的中间价计算（供应商应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考）。

1.6供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

1.7响应文件应编制连续页码。响应文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议响应文件双面打印。

1.8采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。

1.9我院一律不予退还供应商的响应文件。

2.报价

2.1供应商应以“包”为报价的基本单位。除非谈判文件另有规定，若整个需求分为若干包，则供应商可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致谈判无效。

2.2谈判报价为供应商在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在谈判报价中，只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2.3报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非谈判文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于谈判文件（公告）列明的控制价、项目预算。

2.4供应商应在响应文件中注明拟提供货物或服务的单价明细和总价。如果有计算或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正：

（1）如单价累计与总价不符，以单价累计为准；

（2）小写与大写不符，以大写为准。

2.5采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行谈判报价，其优惠可直接计算并体现在各项谈判报价的单价中。

2.6除非谈判文件另有规定，报价原则精确到小数点后两位，如不足两位，按照两位计算，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位（报价单位按谈判文件约定）。

2.7除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.谈判有效期

3.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与成交供应商签订合同，规定谈判有效期。谈判有效期期限见供应商须知前附表。

3.2在谈判有效期内，供应商的谈判保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3谈判有效期从响应文件递交截止日起计算。

3.4在原定谈判有效期满之前，如果出现特殊情况，我院可以书面形式提出延长谈判有效期的要求。

4.响应文件份数

4.1供应商应按照谈判文件的要求编制响应文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

4.2采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。

(二)响应文件的递交

1.响应文件的封装和标记

1.1响应文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称及包别。

2.2如果未按规定封装或加写标记，我院将不承担响应文件错放或提前拆封的责任，并可能导致谈判无效。

2.响应文件的递交

2.1供应商应当在响应文件递交截止时间前，将响应文件密封送达供应商须知前附表指定响应文件接收地点。

2.2在响应文件递交时间之后送达的响应文件，我院将拒绝接收。

3.响应文件的修改和撤回

3.1供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3.2供应商的修改书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

3.3递交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

（三）谈判与评审

1.接收响应文件

1.1我院将在供应商须知前附表规定的时间和地点接收响应文件。供应商代表（法定代表人或其授权代表）应携带身份证明参加并签到。

2.2在谈判过程中，供应商提交的澄清、说明或者更正和最后报价等响应文件应当由供应商代表签字或者加盖公章后生效，供应商应受其约束。

16.谈判小组

1.1本项目将依法组建谈判小组，谈判小组成员由3人以上单数组成，谈判小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

2.2谈判小组依法对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

3.3谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法提出成交候选人，并编写评审报告。

3.响应文件评审与谈判

1.1谈判采用最低评标价法评审。

最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选供应商的评标方法。

2.2谈判小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

询标函格式如下：

询 标 函

项目名称：某项目

项目编号：某编号

| 询标内容 |  |
| --- | --- |
| 供应商说明并签字 | 供应商： 授权委托人签字： 授权委托人身份证号： 日期： |
| 评审结论 | □通过。通过理由： □不通过。不通过的谈判文件条款依据： |
| 评委签字 |  |
| 项目负责人和监督员签字 |  |

时间：    年  月  日

3.4供应商未实质性响应谈判文件要求的，谈判小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

3.5谈判文件的实质性响应内容及评审要求详见下表

| 某项目评审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 序号 | 实质性响应 评审指标 | 评审要求 | 是否通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照和税务登记证的影印件或扫描件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照影印件或扫描件即可。联合体谈判的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |
| 3 | 谈判响应函 | 符合谈判文件要求 |  |  |
| 4 | 无重大违法记录声明函、无不良信用声明函 | 符合谈判文件要求 |  |  |
| 5 | 谈判授权书 | 符合谈判文件要求 |  | 法定代表人参加谈判的无需此件，提供身份证明即可。响应文件格式附件 |
| 6 | 报名情况 | 未在报名截止时间前完成谈判文件规定报名手续的，谈判无效（核查报名手续） |  |  |
| 7 | 供应商资质 | 符合谈判公告要求 |  | 提供资质证书影印件或扫描件 |
| 8 | 谈判响应情况 | 付款响应、服务期限响应等。 |  |  |
| 9 | 投标报价 | 符合谈判文件要求 |  | 主要考虑：①报价是否响应本谈判文件的实质性要求；②报价是否会降低本谈判文件规定的服务期限、服务内容；③是否有重大缺项漏项或错项。 |
| 12 | 技术参数 | 符合谈判文件要求 |  |  |
| 13 | 供货及安装、调试方案 （可编辑） | 符合谈判文件要求 |  |  |
| 14 | 售后服务及维保方案 （可编辑） | 符合谈判文件要求 |  |  |
| 15 | 其他要求 | 法律、行政法规规定的其他条件或谈判公告、谈判文件列明的其他要求。 |  |  |
| 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

（二）谈判

1、谈判小组与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。谈判小组将响应文件递交顺序分别与供应商就投标报价、供货或服务方案、材料选用及维保服务等内容进行谈判。各供应商均具有和谈判小组进行谈判的权利。如供应商未到谈判现场的，视同放弃该权利。

2、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。除成交供应商的成交价进行公示以外，各供应商的技术资料、价格、评分明细(排名)、总得分和其他信息均予以保密。谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

3、为保证谈判活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑。

4、如果有必要，谈判小组可要求供应商在指定时间内提交补充或证明材料。补充、证明材料不全或未在指定时间内提交，响应无效。

5、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。谈判文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

6、谈判过程中，谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

7、若出现报价相同的情况，则采取谈判小组抽签方式确定成交候选供应商。

8、谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，最终报价也是签订合同的依据。

9.终止竞争性谈判

出现下列情况之一时，我院有权宣布终止竞争性谈判采购，并将理由通知所有供应商：

- 有效供应商数量不足，导致本次谈判缺乏竞争的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

④ 政府采购法律法规规定的其他情形。

（四）确定成交供应商与签订合同

1.确定成交供应商

1.1谈判小组根据详细评审的结果确定成交候选人，并标明排列顺序。排名第一的成交候选人经采购人确定为成交供应商后，在我院官方媒体上予以公告。

2.2如谈判小组认为有必要，可以对排名第一的成交候选人就响应文件所提供的内容是否符合谈判文件的要求进行资格后审。如果确定排名第一的成交候选人无法履行合同，将依次对其他成交候选人进行类似的审查。

排名第一的成交候选人放弃成交、无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新谈判。

2.3不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交供应商，成交供应商资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规予以处罚。

五.采购合同

某项目采购合同

项目编号：

买  方：XXXXXXXXXXXX                      电话：XXX-XXXXXX

卖  方：XXXXXXXXXXXX                      电话： XXX-XXXXXX

买方通过我院组织的竞争性谈判方式采购活动，经谈判小组的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、服务名称及内容

本合同采购货物、服务名称和内容同采购文件规定。

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(一)	采购文件及答疑、更正公告;

(二)	采购文件标准文本中的“合同条款”；

(三)	中标或成交公告；

(四)	卖方提交的响应文件及书面承诺函；

(五)	双方另行签订的补充协议。

三、 合同金额

本合同的总金额为       元(人民币大写：        )。

四、服务期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的    日内完成合同规定的服务内容，由买方进行验收。

五、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时须邀请服务对象参与并出具意见，验收结果于验收结束之日起5个工作日内向社会公告。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

六、付款方式

(可编辑)

七、售后服务

（一）卖方对合同服务的质量保修期为验收证书签署之日起   个月。

（二）根据买方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的检验结果，发现服务的质量或性能与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实服务是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后     天内免费维修或更换有缺陷的部分。

（三）如卖方在收到通知后在政府采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

八、履约保证金

本项目履约保证金为           元(人民币大写：       )，收受人为           ，期限为验收合格后     。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

九、违约责任

（一）卖方服务期限超过合同约定服务期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的      %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方服务期限内未能履约。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方履约不符合约定的质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（六）买方违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改

正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

十、合同签订地点

本合同在                                    签订。

十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向           申请仲裁。②向            人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买    方：                           卖    方：

单位盖章：                           单位盖章：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

日    期：                           日    期:

# 六.响应文件格式

某项目

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价表 |  |
| 二 | 最终承诺报价表 |  |
| 三 | 供应商情况综合简介 |  |
| 四 | 谈判响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  |
| 六 | 谈判业绩承诺函 |  |
| 七 | 谈判授权书 |  |
| 八 | 技术参数 |  |
| 九 | 供货及安装、调试方案 |  |
| 十 | 售后服务及维保方案 |  |
| 十一 | 其他文件 |  |
| 十二 | 报名表 |  |

## 附件一

报价表格式

1-1 报价表

项目名称：  某项目

项目编号：  某编号

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币小写： 人民币大写： |
| 备注说明 |  |

供应商签章：

年  月  日

注：

1、本表内容根据谈判文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2、特殊事项在备注中注明。

1-2 分类报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 品名、品牌、规格型号、材质、产地及生产厂家 | 原产地及品牌 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

供应商签章：

年  月  日

注：

表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

## 附件二

最终承诺报价表

（某项目第   次报价书）

项目名称：  某项目

项目编号：  某编号

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判范围 | 全部 |
| 最终报价 （详见备注说明） | 人民币大写： 人民币大写： 优惠率： % |
| 备注说明 |  |

供应商公章                                           授权代表签字：

年  月  日

注：本页《报价表》由供应商在谈判现场依谈判情况填写，请加盖公章后带至谈判现场备填。考虑谈判报价的方便，供应商在填写最终承诺报价后，（第一次报价-最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

## 附件三

供应商情况综合简

## 附件四

谈判响应函

致：安徽城市管理职业学院

根据贵方“某项目（项目编号：某编号）”竞争性谈判邀请公告，我方正式授权下述签字人        （姓名）代表供应商         （供应商全称）。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。按本次谈判文件规定及最终报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件、参考资料、谈判文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在供应商须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如谈判保证金未在谈判文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方谈判无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回谈判，我方的谈判保证金可被贵方没收。

7、我方同意按贵方要求在谈判现场规定时间内向贵方提供与其谈判有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的谈判。

9、我方同意谈判文件规定的付款方式、免费质保要求。

10、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

11、与本谈判有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商签章：

日    期：

## 附件五

无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单（在处罚期内）。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日      期：

## 附件六

谈判业绩承诺函

致： 安徽城市管理职业学院

我公司同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所有内容均已服务完毕且已全部通过相关部门验收合格，甲方采购单位均真实有效，若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

供应商签章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为供应商满足本谈判文件要求的业绩；

2、成交供应商提供的以上业绩情况，如谈判文件《供应商须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

## 附件七

谈判授权书

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加某采购代理机构某项目采购活动（项目编号：某编号），全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与谈判、签约等。供应商授权代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：

日     期：  年  月  日

注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份明证扫描件或影印件；

2、法定代表人参加谈判的无需提供谈判授权书，提供身份证明扫描件或影印件。

## 附件八

技术参数

（供应商可自行制作格式、）

## 附件九

供货及安装、调试方案

（供应商可自行制作格式）

## 附件十

售后服务及维保方案

（供应商可自行制作格式）

## 附件十一

其他文件

（此条可编辑）

提供符合谈判邀请（谈判公告）、采购需求及评标办法规定的相关证明文件。

## 附件十二

安徽城市管理职业学院项目报名表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 确认报名参与本项目投标。 |  |  |  |
| 单位名称及公章 |  | 联系人姓名及电话 |  |